遂经信〔2011〕109号

遂宁市经济和信息化委员会

关于严格执行公共建筑空调夏季温度控制标准的
通   知

各县(区）经信局，市直各有关部门，各园区管委会，各大宾馆、商场、医院、娱乐场所，重点企业：
为深入贯彻落实科学发展观，促进科学使用夏季空调，节约能源，减少温室气体排放，有效应对夏季用电高峰时段电力供应紧张形势，最大限度满足我市人民生活和工农业生产用电，推进和谐遂宁、绿色遂宁、健康遂宁建设，现就全市办公楼、宾馆、酒店、商场等公共场所空调夏季温度控制及城市景观照明管理有关问题通知如下：
一、进一步深化节能降耗重要性认识
近年来，随着我市经济社会的快速发展，空调已普遍应用于公共建筑和居民住宅，在改善居民生产生活条件的同时，也消耗了大量电能。合理设置空调温度，科学管理空调运行，控制城市景观照明，既能提供健康、舒适的室内外环境，满足正常的工作、生活和学习需要，又能节约能源，保护生态环境，是一件利国利民的好事。入夏以来，我市气温不断升高，用电高峰已经来临，电力供需矛盾突出。各级各部门各单位要进一步深化执行公共建筑空调夏季温度控制标准重要性的认识，加大节能降耗宣传力度，正确引导公众科学用电，提高公众节能意识，增强社会责任感，在全社会形成节约一度电，我为社会作贡献的良好风尚。要切实加强组织领导，明确严格执行公共建筑空调夏季温度控制标准工作的责任主体，落实行业主管部门、辖区、单位节能降耗责任，建立严格的长期性、经常性规章制度，健全完善节能降耗工作机制，以利切实做好空调节能工作。

二、严格执行空调温度统一标准
全市范围内所有公共建筑内的单位，包括国家机关、社会团体、企事业单位和个体工商户，除医院等特殊单位以及在生产工艺上对温度有特定要求并经批准的用户外，夏季室内空调温度设置不得低于26摄氏度。一般情况下，空调运行期间禁止开窗。各有关单位要统一标准，落实责任，明确重点，制定措施，加强监督，狠抓落实。要切实加强城市景观照明、车站、码头用电管理，作好节能用电工作。
三、加强空调设备的管理和维护

各单位要根据实际情况，加强对空调设备的日常维护和技术更新改造，淘汰耗能高的空调设备。各空调用户要切实加强对空调的节能诊断，实施合同能源管理，及时分析能耗状况，根据节能需要和承受能力，采取加装变频器等方式，积极实施空调节能改造。要改进空调的运行管理，加强保养维护，定期清洗，充分利用室外新风，提高空调能效水平。
四、加大监督检查力度

各级节能主管部门及电力执法单位要会同有关部门加强协调指导，合理调配人力物力，把机关办公楼、宾馆、写字楼、商场、超市等空调使用大户作为重点，做好空调温度控制的监督检查工作。要充分发挥社会监督特别是舆论监督的作用，充分调动广大居民的积极性，形成全社会齐抓共管节能降耗的氛围。供电企业要加大日常巡查力度，及时掌握上报有关情况，对于不严格执行空调控制标准的单位和企业，将采取严格的限电、停电措施。
二〇一一年七月十三日
主题词：能源  空调  控温标准  通知

	 遂宁市经济和信息化委员会办公室   2011年7月13日印


（共印60份）
PAGE  
3

