# 竞争性磋商邀请函

四川国祥招标代理有限公司（采购代理机构）受遂宁市经济和信息化局（采购人）委托，拟对无线电监测站2022年度无线电设施设备运行维护服务进行竞争性磋商采购，特邀请符合本次采购要求的供应商参加本项目的竞争性磋商。

## 一、采购项目基本情况

1．项目编号：GXZBL采磋（2022）135号

2．采购项目名称：无线电监测站2022年度无线电设施设备运行维护服务

3．采购人：遂宁市经济和信息化局

4．采购代理机构：四川国祥招标代理有限公司

二、资金情况：财政资金:¥ 22万元

三、采购项目简介：

（详见磋商文件第五章）

## 四、供应商邀请方式

公告方式：本次竞争性磋商邀请在中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn）上以公告形式发布。

## 五、供应商参加本次采购活动应具备下列条件：

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（6）法律、行政法规规定的其他条件。

## 六、磋商文件获取方式、时间、地点：

1．获取方式：本次磋商邀请将在中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn）上以采购公告形式发布，磋商文件现场发售，购买磋商文件时应提供单位介绍信、经办人身份证复印件。

2．发售时间：2022年 10月 20 日至2022年10月26日17：00 时前（北京时间）。

3．发售地点：遂宁市河东新区五彩缤纷路奥城花园南区商业六栋940号4层（可导航金坤信贷）。

4．本项目磋商文件售价：人民币300元/份（磋商文件售后不退，磋商资格不得转让）。

七、递交响应文件截止时间：2022年 10 月 31日 10:00 （北京时间）。

八、递交响应文件地点：响应文件必须在递交响应文件截止时间前送达磋商地点。逾期送达、密封和标注错误的响应文件，恕不接收。本次采购不接收邮寄的响应文件。

九、响应文件开启时间： 2022年10 月 31 日 10:00（北京时间）。

十、磋商地点：遂宁市河东新区五彩缤纷路奥城花园南区商业六栋940号4层（可导航金坤信贷）。

## 十一、代理服务费：

按照国家发改委“发改价格（2015）299号”文件规定收取代理服务费。

本项目代理费由成交人支付，代理服务费收取时间为领取成交通知书前。

## 十二、联系方式

采购人：遂宁市经济和信息化局

采购人地址：遂宁市东升路7号环岛商务中心3310

联系人：张先生

联系电话：18982567311

采购代理机构：四川国祥招标代理有限公司

地    址：遂宁市河东新区五彩缤纷路奥城花园南区商业六栋940号4层（可导航金坤信贷）

邮    编：629000

联 系 人：（业务）李女士     联系电话：19130583975

联 系 人：（财务）刘先生     联系电话：15983098215

座机电话：0825-2818707

电子邮件：39089334@qq.com

# 竞争性磋商项目内容

## 一、项目名称、最高限价

### 1.项目名称：无线电监测站2022年度无线电设施设备运行维护服务

2.最高限价：本项目最高限价为：¥ 22 万元（超过最高限价作无效报价处理）

## 二、项目内容及要求（服务应答内容）

### 1.无线电监测设施设备年度维护服务内容

#### （1）对遂宁市8个固定监测站进行定期维护保养；

#### （2）对2辆车载监测测向系统进行定期维护保养；

#### （3）对便携式、搬移式监测设备、相关辅助设备进行定期维护保养；

#### （4）对全国高考保障无线电安全保障提供技术支持；

#### （5）固定站看管费及电费。射洪市、蓬溪县、大英县固定站点看管费各9000元、九莲街二类固定站看管费4800元，合计31800元。新建高新区监测站含6个传感器节点，需支付6个企事业单位电费7200元。

### 2.设备维护保养清单

### （1）固定监测站设备及清单

| 资产名称 | 存放地点 | 规格型号 | 厂家 |
| --- | --- | --- | --- |
| 遂宁三类固定监测执行站 | 遂宁市 | CS-8000A | 中星世通 |
| 监测天线单元 |  | 天线2副 |  |
| 监测测向主机 |  | CS-803E |  |
| 机房环境采集电源控制器 |  | HY01 |  |
| 多功能射频预处理单元 |  | HD01 |  |
| 大华视频服务器 |  | 摄像头2个 |  |
| 19寸网络机柜 |  | 19寸 |  |
| 联想显示器 |  | T201C |  |
| 遂宁射洪四类固定监测站 | 遂宁市射洪县城区 | CS-803E | 中星世通 |
| 机房环境采集电源控制器 |  | HY01 |  |
| 接收机 |  | CS-803E |  |
| 工控机 |  |  |  |
| 天馈单元 |  | 天线2副 |  |
| 机 柜 |  |  |  |
| 避雷单元 |  |  |  |
| 遂宁大英四类固定监测站 | 遂宁市大英城区 | CS-803E | 中星世通 |
| 机房环境采集电源控制器 |  | HY01 |  |
| 接收机 |  | CS-803E |  |
| 工控机 |  |  |  |
| 天馈单元 |  | 天线2副 |  |
| 机 柜 |  |  |  |
| 避雷单元 |  |  |  |
| 遂宁安居四类固定监测站 | 遂宁市安居城区 | CS-803 | 中星世通 |
| 机房环境采集电源控制器 |  | HY01 |  |
| 接收机 |  | CS-803 |  |
| 工控机 |  |  |  |
| 天馈单元 |  | 天线2副 |  |
| 机 柜 |  |  |  |
| 避雷单元 |  |  |  |
| 遂宁蓬溪高铁固定监测站 | 白塔禅院 | CS-803GK | 中星世通 |
| 监测接收机 |  | GSM-R |  |
| 监测天线 |  |  |  |
| 机 柜 |  |  |  |
| 遂宁航空无线电专用站 |  | 大公博创航空专用监测 | 大公博创 |
| 监测天线 |  |  |  |
| 宽带数字接收机 |  | DG-R2203 |  |
| 航空通信监测接收机 |  | DG-R2103 |  |
| 多通道控守射频单元 |  | DG-R2104 |  |
| 多通道控守中频处理单元 |  | DG-R2105 |  |
| 多通道语音记录设备 |  | DG-R2106 |  |
| 航空专用二功分单元 |  | DG-S2001 |  |
| 工控机 |  | YC-2UH61 |  |
| 遂宁康年三频段监测固定站 | 康年大酒店 | C、KU波段、超短波 | 点阵科技 |
| 机房环境采集电源控制器 |  | HY01 |  |
| 接收机 |  | CS-206000H |  |
| 接收机 |  | DMR3600 |  |
| 工控机 |  | 510 |  |
| 天馈单元 |  | 天线3副 |  |
| 机 柜 |  |  |  |
| 遂宁田家沟高铁固定监测站 |  | CS-803GK | 中星世通 |
| 监测接收机 |  | GSM-R |  |
| 监测天线 |  | 2副 |  |
| 机 柜 |  |  |  |

- 便携式及管控监测设备

| 资产名称 | 规格型号 | 生产/供货厂家 |
| --- | --- | --- |
| 接收机 | EB200 | 德国.R&S |
| 接收机 | EB200 | 德国.R&S |
| 接收机 | PR100 | 德国.R&S |
| 接收机 | ESMB | 德国.R&S |
| 接收机 | DMR3600 | 重庆华伟 |
| 频谱分析仪和信号分析仪 | DZH-100 | 点阵 |
| 频谱分析仪和信号分析仪 | DZH-300 | 点阵 |
| 频谱分析仪和信号分析仪 | 卫星KU频段地面干扰测试仪YD-A/B | 安捷伦 |
| 频谱分析仪和信号分析仪 | 微波测试箱 | 兴九联 |
| 频谱分析仪和信号分析仪 | DZR-100 | 点阵 |
| 频谱分析仪和信号分析仪 | 伪基站DG-M2001 | 大公博创 |
| 频谱分析仪和信号分析仪 | 伪基站DG-M2002 | 大公博创 |
| 频谱分析仪和信号分析仪 | DZM-80 | 点阵 |
| 频谱分析仪和信号分析仪 | DZM80-CSI | 点阵 |
| 信号源 | 33120A | 德国.R&S |
| 基站测试装置 | 对讲机、车载台、PHS检测系统 |  |
| 基站测试装置 | 野外台站DC7500ATS | 世纪德辰 |
| 天线馈线 | HE-300 | 德国.R&S |
| 天线馈线 | 滤波器LBQ-450B（3） | 七所 |
| 天线馈线 | 800MHz八木天线 | 800MHz八木天线 |
| 天线馈线 | 400MHz八木天线 | 400MHz八木天线 |
| 天线馈线 | 400MHz吸盘天线 | 400MHz吸盘天线 |
| 天线馈线 | 200MHz吸盘天线 | 200MHz吸盘天线 |
| 天线馈线 | 144MHz吸盘天线 | 144MHz吸盘天线 |
| 天线馈线 | BC3200 | BC3200 |
| 天线馈线 | 馈线 |  |
| 应急通讯系统 | 中继台 | 点阵 |
| 应急通讯系统 | 应急通讯网 | 点阵 |
| 应急通讯系统 | 联网设备 | 点阵 |
| 应急通讯系统 | 基地台 | 点阵 |
| 应急通讯系统 | 对讲机 | 点阵 |
| 应急通讯系统 | 车载台 | 点阵 |
| 无线电干预系统设备 | CS-J09DR | 中星四通 |
| 无线电干预系统设备 | HRQ23应急干预系统 | 华日 |
| 无线电干预系统设备 | S-108AS型 多频无线电干预系统 | 飞创 |
| 无线电干预系统设备 | 震蠓3150A（DZ-RP1250Z） | 点阵考试监测管制设备 |
| 无线电干预系统设备 | DZT-90 | 点阵数字信号侦测主机（含天线） |
| 无线电干预系统设备 | S100-A | 弘兆博通数字信号监测警示系统 |
| 无线电干预系统设备 | DZT-200 | 点阵数字信号侦测主机（含天线） |
| 无线电干预系统设备 | S200-A | 弘兆博通数字信号监测警示系统 |
| 无线电干预系统设备 | 3G无线电干预发射机 | 中星世通 |
| 电磁屏蔽室 |  | 常州/雷宁 |
| 其他 | 路由器和网络交换机 |  |
| 其他 | 手持喇叭天线 |  |
| 其他 | 检测设备各种转接头及连线 |  |
| 其他 | 地阻仪K2126B |  |
| 其他 | 巡检工控机 | 研华 |

### （3）车载监测设备

| 资产名称 | 规格型号 | 生产/供货厂家 |
| --- | --- | --- |
| 川JQ8037二类陆地移动监测站 | HR-50A | 华日科技 |
| 监测测向天线单元 | MHR（3套天线） | 华日科技 |
| HR-11S接收机 | HR11S | 华日科技 |
| 电源控制单元 | HR-DK | 华日科技 |
| 笔记本电脑 | 联想 | 华日科技 |
| 车载机柜 | 定制 | 华日科技 |
| 川JCC735陆地三类移动监测站 | CS805BH | 中星世通 |
| 综合单元 |  |  |
| 监测测向处理单元 | CS805BH | CS805BH |
| 电源控制单元 |  |  |
| 电源充逆变单元 |  |  |
| 天馈单元 | 4副天线 | 4副天线 |
| 联想笔记本电脑 | Z0H1 | Z0H1 |
| 车载机柜 | 定制 | 定制 |

## 三、服务质量要求（服务应答内容）

### 1.技术标准

（1）工信部无[2016]379号-15《无线电监测机房运行维护规范》；

（2）国无办[2019]3号《省级无线电监测设施建设规范和技术要求（试行）》；

（3）国家无线电办公室2006年发布《无线电管理技术设施建设规范和技术要求》；

（4）工信部无[2016]379号-17《无线电监测车运行维护规范》。

### 2.设施设备维护保养服务质量要求

2.1服务质量要求

（1）供应商应保证维护保养工作质量，工作内容应纳入供应商自身质量管理体系，保证服务工作满足客户需求。

（2）供应商应按照技术标准对设施、设备及系统进行巡检维护。

（3）服务期内，供应商应每2-3个月内定期对8个固定监测站、2辆监测车设备、各种便携、搬移式设备进行至少1次维护保养工作，每年不少于4次，并做好记录。

2.2 维护保养规范要求

（1）制定统一格式的维护保养工作文档和报告；

（2）制定采购方认可的维护保养工作计划、工作流程；

（3）维护保养工作开展前应先向无线电监测站设备维护负责人报告，每次维护保养完毕，需填写维护保养工作确认单，并由无线电监测站设备维护负责人签字；

（4）供应商在开展维护保养工作中，必须保证采购方的网络、系统、数据的安全，保守采购人网络、系统、数据和业务的秘密；

（5）每季度向采购方提供1份维护保养报告，报告内容包括当前设备运行状态，影响设备正常运行的隐患，本维护工作情况，对设施设备优化管理的合理化建议等。

2.3 维护保养服务技术要求

维护保养过程中需对以下内容（不限于）进行检查和维护，确保系统正常工作：

（1）站点工作环境：监测站点的外部环境是否正常，设备工作的外部环境清理；网络视频监控系统是否正常；

（2）硬件设备：系统设备是否完整，否有外观损坏；

（3）天线外部有无损伤，铁塔有无锈蚀，检查天线固定情况；

（4）网络链路：系统网络链路是否正常工作，网络的安全性是否正常；

（5）系统工作状态：测试程序、系统软件控制等是否正常，系统工作状态是否稳定，系统通过软件的控制过程，响应是否存正确；

（6）监测和测向性能：信号扫描、单频电信号接收是否正常，信号的测向数据是否正常，测向天线的工作状态是否正常，并扫描检测和排除系统内的木马病毒、蠕虫病毒等计算机病毒；

（7）供电单元检查：系统供电单元是否正常，UPS运行是否正常，电池组工作是否正常，接头、线路连接是否正常，检查是否存在安全隐患；

（8）防雷接地系统检查: 防雷接地系统工作是否正常、可靠，有无锈蚀断线现象。

3.设备维修要求

（1）应急维护：如遇重大的突发性设备或系统故障，严重影响到无线电安全保障工作的开展时，供应商应安排专职工程师及经培训合格的服务人员24小时内到现场诊断和排除故障，及时提出解决方案。

（2）更换备件：设备维护维修过程中需要更换备件时，价格在1000元以内的供应商为采购人免费更换，价格在1000-5000元（含5000元）供应商免费为采购人更换五次，超过五次后更换成本费用由采购人承担；涉及到专业厂家的备件更换，经采购人同意后，供应商可代为负责联系相关厂家进行商谈，更换成本费用由采购人承担。

（3）对发生故障的监测设备，由供应商提出维修方案，经采购方确认同意进行维修后，维修时限要求无需更换主要配件的故障设备，维修时限不超过10天；需要国内异地公司提供配件的设备故障维修时间不得超过20天，需要国外公司提供配件的设备故障维修不得超过3个月。

### 4.安全保障技术支持服务质量要求

供应商应在全国高考期间提供不少于2-3套保障设备和4-6名技术人员，为采购方提供技术支撑，保障指定的高考考点无线电安全，及时发现处理考试期间出现的作弊信号。

提供技术支持的服务的技术人员须工作认真负责，吃苦耐劳，且熟悉多种监测设备的性能，熟练掌握各种监测设备的操作方法。为排查非法信号、无线电干扰提供有效支持。

- 四、商务要求

- （一）服务期限：自合同签订之日起 1年。

（二）服务地点：采购人指定地点。

- （三）验收标准及方法：参照财政部发布的《关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》（财库[2016]205号）的要求以及磋商文件、成交供应商的响应文件进行验收。

（四）付款方式：按合同约定付款。

介 绍 信

四川国祥招标代理有限公司：

我公司委托          ，身份证号                          ，到贵公司办理购买遂宁市经济和信息化局无线电监测站2022年度无线电设施设备运行维护服务磋商文件事宜，［项目编号：GXZBL采磋（2022）135号］请予接洽！

经办人电话：

经办人邮箱：

缴费日期：

支付方式：微信，支付宝，现金

单位名称(盖章)：

2022年10月   日